蓄　電　池　設　備　概　要　表

| 項 目 | 良 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 出力電圧 | (□12，□24，□48，□96，□108)Ｖ，□その他 Ｖ |  |  |
| 設 置 室 区 画 | 壁(□耐火，□不燃)，天井(□耐火，□不燃)，開口部(□甲，□乙) ダクト(□ＦＤ付，□耐火被覆) ケーブル貫通処理(□ＢＣＪ工法，□不燃区画) |  |  |
| 構 造 | □専用不燃区画(□開放式) □キュービクル |  |  |
| 設 置 階 床面積等 | 設置場所(□ 階，□屋上，□屋外) 設置面積 ㎡ 非常電源専用受電設備(□該当，□非該当) |  |  |
| 設備概要 | 容量 ＡＨ×セル数 ＝条例出力 ＡＨ・セル 蓄電池種別 □ベント形(□鉛，□アルカリ) □鉛シール形 (□触媒方式，□陰極吸収式) □アルカリシール形(□触媒方式，□陰極吸収式) □主遮断器(□ＭＣＣＢ，□その他 ) |  |  |
| 耐震措置 | アンカーボルト φ × 本 |  |  |
| 消 火 設 備 | □消火器，□大型消火器，□移動式消火設備，□ハロゲン化物消火設備 □粉末消火設備，□二酸化炭素消火設備，□その他 □消火設備の特例適用(□有，□無) |  |  |
| 備 考 | 非常電源の 工事業者 認定番号 製造会社名 工事業者名 連絡電話 |

※　項目中□欄は，該当するものをﾖ印で，アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

※  良否欄は，記入しないこと。

※　条例13条の区画ごとに作成すること。