変　電　設　備　概　要　表

| 項 目 | 良 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 使用区分 | □非常電源専用受電（□消防用設備等専用，□一般負荷と共用） □一般変電設備 |  |  |
| 受電方式 | (□１回線，□本線予備線，□ループ，□スポットネットワーク)方式 |  |  |
| 受電電圧 | (□6,600，□22,000，□66,000，□その他 )Ｖ |  |  |
| 設 置 室 区 画 | 壁(□耐火，□不燃)，天井(□耐火，□不燃)，開口部(□甲，□乙) ダクト(□ＦＤ付，□耐火被覆) ケーブル貫通処理(□ＢＣＪ工法，□不燃区画) |  |  |
| 構 造 | □専用不燃区画(□閉鎖盤形，□開放式) □キュービクル |  |  |
| 設 置 階 床面積等 | 設置場所(□ 階，□屋上，□屋外) 設置面積 ㎡ |  |  |
| 設備概要 | 非常電源専用受電設備の形式 主変圧器容量 3Ф3Ｗ ＫＶＡ（□専用，□共用，□一般用） 3Ф3Ｗ ＫＶＡ（□専用，□共用，□一般用） 3Ф3Ｗ ＫＶＡ（□専用，□共用，□一般用） 1Ф3Ｗ ＫＶＡ（□専用，□共用，□一般用） 1Ф3Ｗ ＫＶＡ（□専用，□共用，□一般用） 1Ф3Ｗ ＫＶＡ（□専用，□共用，□一般用） 合計容量 係数 条例出力 ＫＶＡ×(□0.8，□0.75，□0.7)＝ ＫＷ 進相コンデンサー 3Ф3Ｗ KＶar× 台 受電用遮断器 (□ＯＣＢ，□ＡＣＢ，□ＶＣＢ，□ＰＦ，□ＬＢＳ，□その他 ) □油入，□密封方式，□ガス絶縁方式，□その他 変圧器 □乾式，□乾式モールド，□その他 進相コンデンサー(□油入，□ガス絶縁方式，□密封方式，□その他 ) ＶＣＴ(□油入，□乾式)，中央監視室(□有，□無) □制御用蓄電池は消防庁適合品 保護協調に関する説明書添付（□有，□無） |  |  |
| 耐震措置 | アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 消 火 設 備 | □消火器，□大型消火器，□移動式消火設備，□ハロゲン化物消火設備 □粉末消火設備，□二酸化炭素消火設備，□その他 □消火設備の特例適用(□有，□無) |  |  |
| 備 考 | 非常電源の 工事業者 認定番号 製造会社名 工事業者名 連絡電話 |

備考　１ 項目中□欄は，該当するものにﾖ印で，アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２ 良否欄は，記入しないこと。

３ 条例11条の区画ごとに作成すること。