炉，温風暖房機，ボイラー，乾燥設備，給湯湯沸設備概要表

| 項 目 | 良 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 種 別 | □炉，□温風暖房機，□ボイラー(□蒸気，□温水，□貫流)， □乾燥設備，□給湯湯沸設備 |  |  |
| 設 置 室 | 区画 構造 | 設置位置( 階 )，室面積 ㎡ 壁［□耐火，□不燃，□その他( )］，開口部［□甲，□乙，□他］ 天井［□耐火，□不燃，□その他( )］， |  |  |
|  | 内装 | 下地［□不燃，□その他( )］， 仕上げ［□不燃，□その他( )］ |  |  |
| 設備概要 | 機器形式( ) 大きさ(奥行 mm×幅 mm［据え付け面積 ㎡］×高さ mm) |  |  |
| 熱 源 種 別 | □電気(電圧 Ｖ) ，□都市ガス(Ｌ２)，□ＬＰＧ □灯油，□軽油，□重油 (タンク L)，□その他( ) |  |  |
| 最大消費 熱 量 | Kcal/h，ワット |  |  |
| 安 全 装 置 | □炎監視装置(□有，□無)，からだき防止装置(□有，□無) □温度調整装置(□有，□無)，□過熱防止装置(□有，□無) □停電時安全装置(□有，□無)，□自動ガス遮断装置(□有，□無) |  |  |
| 耐震装置 | 型式番号( )・設置位置(□本体・□室内) 感震装置 製造会社( ) |  |  |
| 燃料配管 | 材質(□鋼管,□銅管,□その他)・配管方法(□露出,□埋設,□いんぺい) |  |  |
| 燃 料 タ ン ク | 容量 L ，固定方法(□ボルト固定，□溶接，□その他) 周囲の距離( ) |  |  |
| 煙 突 排気筒等 | 逆風防止装置(□有，□無)，貫通部構造(□めがね石，□遮熱材料) トップ(□多翼型，□Ｈ型) |  |  |
| 燃焼空気 取入口等 | 給気口面積( cm２)，給気口位置(床面から ㎝) 給気ファン(給気量 m３/h)，給気ファンの位置(床面から ㎝) |  |  |
| 耐震措置 | 機器の固定方法 ，配管の固定方法 機器と配管の接続方法 ， |  |  |
| 消 火 設 備 | □消火器，□スプリンクラー設備，□二酸化炭素消火設備 □簡易自動消火装置，□その他( ) |  |  |
| 警 報 設 備 | □自動火災報知設備，□非常ベル，□放送設備 □ガス漏れ警報設備□その他( ) |  |  |
| 備 考 |  |

※　項目中□欄は，該当するものを印で，アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

※  良否欄は，記入しないこと。