## 工事費明細書表紙
令和 | 7 | 年度
[5 empty] | 設計者 | 検算者 | 係長 | 課長補佐 | 課長
津山圏域消防組合 本部庁舎 空調設備改修工事
位置 | 津山市 | 林田 | 地内
路線河川名等 |  |  | 起工・変更理由 |  | 備 考 | 建設リサイクル法 対象外 工事
入札設計書（見積参考資料）
工種・事業量 |  |  | この入札設計書は，特記仕様書，仕様書，施工条件明示，図面，目的物の 性能・規格，構造物等の設計計算書を除き見積参考資料として，入札参加業 者の迅速，適正かつ的確な工事費の見積りと積算の技術力向上のための一資 料であり，請負契約上の拘束力を生じるものではない。 平成28年改定 公共建築工事共通費積算基準適用
RC造４階建て 4,924.08㎡ 空調設備改修
室外機 4台、 室内機 34台
エアハンドリングユニット 1台、冷温水発生機 1台 |  |  | 区 分 | 起 工 第 回変更 精算 入札設計書
|  |  | 予算種別 | 国庫補助 起債 単県補助 単市 その他補助
|  |  | 監督員 | 財産活用課 |  | （氏名） | 曽和 卓弥
|  |  | TEL | 0868-32-2122 (内線 3905/3906)
|  |  | FAX | 0868-32-2039
本工事は、津山圏域消防組合から津山市に委託された業務である。 |  |  | E-mail | sowa_takuya@city.tsuyama.lg.jp
津 山 市

## 集計
工 費
設計金額 |  | (消費税額)
(消費税抜)
工 事 内 訳 書
名 称 | 種 類 ・ 形 状 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費 |  | 1 | 式
共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
合 計 （工事価格） |  | 1 | 式
消費税率（％）
消費税相当額 |  | 1 | 式 |  |  | 10%
総 合 計 |  | 1 | 式

## 工事内訳
| 名 称 | 種 類・形 状 | 数 量 | 呼称 | 単 価 | 計 | 備 考
Ａ | 空調機器更新工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式
3 | 計装機器改修工事 |  | 1 | 式
4 | 配管設備改修工事 |  | 1 | 式
5 | 天井撤去・復旧工事 |  | 1 | 式
6 | 既設機器・配管撤去工事 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
1 | 直接仮設工事
| 養生 | 内部 個別改修 | 1 | 式
| 養生 | 搬出入路部分 | 1 | 式
| 整理清掃・後片付け | 内部 個別改修 搬出入路部分含む | 1 | 式
| 脚立足場 |  | 1 | 式
| 交通誘導員 |  | 1 | 式
| 省エネ認定取得 | 空調更新・部分更新 ZEB基準相当 申請費用含む | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
2 | 空調機器設備工事
| 吸収式冷温水機 | RHU-1 ガス直焚き C=141kW H=169kW 防振架台 付属品一式 | 1 | 基
| エアハンドリングユニット | AHU-1 屋内垂直型 ファン部スプリング防振 付属品一式 | 1 | 基
| パッケージエアコン 室外機 | ＰＡＣ-1 C=14kW、H=16kW 付属品一式 | 1 | 台
| パッケージエアコン 室内機 | ＰＡＣ-1 CK-4 遠方制御インターフェース 含む | 2 | 台
| ビル用マルチエアコン 室外機 | BMG-1 C=45kW、H=30kW 防振架台 付属品一式 | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG1-1 C=11.2kW H=12.5kW CK-4 付属品一式 | 4 | 台
| ビル用マルチエアコン 室外機 | BMG-4 C=85kW、H=95kW 防振架台 付属品一式 | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-1 C=3.6kW、H=4.0kW CK-1 付属品一式 | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-2 C=4.5kW、H=5.0kW CK-1 付属品一式 | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-3 C=5.6kW、H=6.3kW CK-4 付属品一式 | 2 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-4 C=7.1kW、H=8.0kW CK-4 付属品一式 | 2 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-4' C=7.1kW、H=8.0kW CID 付属品一式 | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-5 C=11.2kW、H=12.5kW CK-4 付属品一式 | 2 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-6 C=7.1kW、H=8.0kW CID 付属品一式 | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-7 C=9.0kW、H=10.0kW CID 付属品一式 | 3 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-8 C=9.0kW、H=10.0kW CID 付属品一式 | 1 | 台
| 小 小 計 |  | 1 | 式
(次頁へ続く)
0 | (前頁より)
| ビル用マルチエアコン 室外機 | BMG-5 C=28kW、H=31.5kW 防振架台 付属品一式 | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-5-1 C=7.1kW、H=8.0kW CK-4 付属品一式 | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-5-2 C=11.2kW、H=12.5kW CK-4 付属品一式 | 2 | 台
| ファンコイルユニット | FCU-C1D-6 C=4.5kW、H=7.88kW 1,020m3/h 付属品一式 | 4 | 台
| ファンコイルユニット | FCU-C1D-8 C=6.38kW、H=11.02kW 1,320m3/h 付属品一式 | 4 | 台
| ファンコイルユニット | FCU-CK2-12 C=7.98kW、H=13.25kW 1,578m3/h 付属品一式 | 3 | 台
| 機器搬入費 | ラフテーレーンクレーン 25t 含む | 1 | 式
| あと施工アンカー | 屋外・屋内・天井裏 | 1 | 式
| 電気配線配管 | 屋内連絡配線、リモコン配線、線ぴ | 1 | 式
| 小 小 計 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
3 | 計装機器改修工事
| 総合調整費 |  | 1 | 式
| 運転表示調整 | PAC-1系統 2F通信事務室 発停信号 | 1 | 式
| 制御盤改造費 | AHU-1系統 ＣＰ-1 | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
4 | 配管設備改修工事
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.5 保温厚10mm 共通 | 9.2 | m
| 冷媒用被覆銅管 | φ12.7 保温厚10mm 共通 | 12.6 | m
| 冷媒用被覆銅管 | φ15.9 保温厚10mm 共通 | 3 | m
| 冷媒用被覆銅管 | φ15.9 保温厚20mm 共通 | 9.2 | m
| 冷媒用被覆銅管 | φ19.1 保温厚10mm 共通 | 6 | m
| 冷媒用被覆銅管 | φ25.4 保温厚20mm 共通 | 20.6 | m
| 冷媒用被覆銅管 | φ28.6 保温厚20mm 共通 | 3 | m
| 冷媒用被覆銅管 | φ31.8 保温厚20mm 共通 | 6 | m
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | SGP 80A ねじ接合 屋外 | 7 | m
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | SGP 65A ねじ接合 機械室 | 12 | m
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | SGP 50A ねじ接合 屋外 | 4 | m
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VB 32A 管端防食 機械室 | 3 | m
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VB 25A 管端防食 屋外 | 8.5 | m
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VB 20A 管端防食 屋外 | 3 | m
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VB 20A 管端防食 機械室 | 3 | m
| 可とう継手 | SUS製 40×500L | 1 | 個
| 可とう継手 | SUS製 25×500L | 1 | 個
| 小 計 |  | 1 | 式
(次頁へ続く)
0 | (前頁より)
| 変位吸収継手 | 80A 3山ベローズ型 | 2 | 個
| 防振継手 | 65A 球型 | 2 | 個
| 圧力計 | φ100 | 4 | 個
| 温度計 | φ100 | 4 | 個
| 鋳鉄ストレーナー | y型 65A フランジ形 | 1 | 個
| 電磁三方弁 | フランジ型 | 1 | 個
| 青銅仕切弁 | 20A JIS5K | 4 | 個
| 青銅仕切弁 | 25A JIS5K | 3 | 個
| 青銅仕切弁 | 32A JIS5K | 1 | 個
| 鋳鉄バタフライ弁 | 40A | 1 | 個
| 鋳鉄バタフライ弁 | 65A | 4 | 個
| 鋳鉄バタフライ弁 | 80A | 2 | 個
| 保温 | 屋外・機械室 | 1 | 式
| 既設配管接続 | 屋外露出・機械室 | 1 | 式
| 防火区画等貫通処理 |  | 1 | 式
| 小 小 計 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
5 | 天井撤去・復旧工事
(復旧)
| 岩綿吸音板張り | t=12.0 石膏ボートt=9.0 捨て張り共 | 44.8 | ㎡
| 岩綿吸音板張り | t=12.0 リブ付き 石膏ボートt=9.0 捨て張り共 | 32.8 | ㎡
| 化粧石膏ボード張り | t=9.0 | 4.7 | ㎡
| シナ合板張り | t=5.5 | 5.2 | ㎡
| 杉柾目不燃化粧板張り | t=3.0 大建工業(株)グラビオUB 同等品 | 5.2 | ㎡
(撤去)
| 岩綿吸音板撤去 | t=12.0 t=9.0 捨て張り共 | 44.8 | ㎡
| 岩綿吸音板撤去 | t=12.0 リブ付き t=9.0 捨て張り共 | 32.8 | ㎡
| 化粧石膏ボード撤去 | t=9.0 | 4.7 | ㎡
| 杉柾化粧石膏ボード撤去 | t=9.0 | 5.2 | ㎡
(新設)
| 天井点検口 | 450角 額縁タイプ | 8 | 箇所
| 小 計 |  | 1 | 式
6 | 既設機器・配管撤去工事
| 吸収式冷温水機 | RHU-1 C=141.0kW 再使用しない 回収溶液処分含む | 1 | 基
| エアハンドリングユニット | AHU-1 再使用しない | 1 | 基
| パッケージエアコン 室外機 | ＰＡＣ-1 C=25kW 再使用しない | 1 | 台
| パッケージエアコン 室内機 | ＰＡＣ-1 CK-4 再使用しない | 2 | 台
| ビル用マルチエアコン 室外機 | BMG-1 C=35.5kW 再使用しない | 1 | 台
| 氷蓄熱ユニット | BMT-1 再使用しない | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG1-1 C=9.0kW CK-4 再使用しない | 4 | 台
| ビル用マルチエアコン 室外機 | BMG-4 C=84kW 防振架台 再使用しない | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-1 C=3.6kW CK-1 再使用しない | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-2 C=4.5kW CK-1 再使用しない | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-3 C=5.6kW CK-4 再使用しない | 2 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-4 C=7.1kW CK-4 再使用しない | 2 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-4' C=7.1kW CID 再使用しない | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-5 C=11.2kW CK-4 再使用しない | 2 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-6 C=7.1kW CID 再使用しない | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-4-7 C=9.0kW CID 再使用しない | 3 | 台
| 小 小 計 |  | 1 | 式
(次頁へ続く)
0 | (前頁より)
| ビル用マルチエアコン 室外機 | BMG-5 C=25kW 防振架台 再使用しない | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-5-1 C=7.1kW CK-4 再使用しない | 1 | 台
| ビル用マルチエアコン 室内機 | BMG-5-2 C=11.2kW CK-4 再使用しない | 2 | 台
| ファンコイルユニット | FCU-C1D-6 840m3/h 再使用しない | 4 | 台
| ファンコイルユニット | FCU-C1D-8 1,120m3/h 再使用しない | 4 | 台
| ファンコイルユニット | FCU-CK2-12 1,280m3/h 再使用しない | 3 | 台
| 機器搬出費 | ラフテーレーンクレーン 25t 含む | 1 | 式
| フロン回収・破壊処理 |  | 1 | 式
| 冷却水配管類撤去 | 再使用しない 保温、切断共 | 1 | 式
| 冷温水配管類撤去 | 再使用しない 保温、切断共 | 1 | 式
| ドレン配管類撤去 | 再使用しない 保温、切断共 | 1 | 式
| 給水配管類撤去 | 再使用しない 保温、切断共 | 1 | 式
| 冷媒配管類撤去 | 再使用しない 保温、切断共 | 1 | 式
| ガス配管類撤去 | 再使用しない 切断共 | 1 | 式
| 弁類撤去 | 再使用しない 保温共 | 1 | 式
|  |  | 1 | 式
| 小 小 計 |  | 1 | 式
(次頁へ続く)
0 | (前頁より)
| 発生材 積込費 | 鉄くず | 6 | ｔ
| 発生材 積込費 | ボード類 | 2.2 | m3
| 発生材 積込費 | 廃グラスウール、保温 | 1.4 | m3
| 発生材 運搬費 | 鉄くず 4t DID区間有 | 2 | 台
| 発生材 運搬費 | ボード類 2t DID区間有 | 1 | 台
| 発生材 運搬費 | 廃グラスウール、保温 2t DID区間有 | 1 | 台
| 発生材 処分費 | 鉄くず | 6 | ｔ
| 発生材 処分費 | ボード類 | 2.2 | m3
| 発生材 処分費 | 廃グラスウール、保温 | 1.4 | m3
| 小 小 計 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式